审批意见 ： 秦开审批环表[2024]第49号 - 河北德普泰医疗器械有限公司河北德普泰医疗器械建设项目位于秦皇岛经济技术开发区天池路56号，项目总投资3000万元，环保投资50万元。项目主要生产一次性注射器、一次性注射针及一次性输液器，年产2亿支以上，同意建设。 - 本项目生产废水为纯水制备系统排浓水、车间员工洗手清洁废水、冷却塔排水和车间地面清洗水与生活污水一并进入化粪池处理后进入市政污水管网排入龙海道污水处理厂处理，废水中各项污染物排放浓度必须满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求及龙海道污水处理厂收水水质要求。 - 本项目挤出注塑工序位于密闭式负压车间内，废气经集气系统收集至1套“过滤棉+二级活性炭吸附”有机废气处理装置处理后经1根延伸至楼顶排气筒DA001排放（排放口距离地面35m），非甲烷总烃有组织排放浓度必须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求；非甲烷总烃无组织厂界排放浓度必须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值和表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内（厂房外）非甲烷总烃无组织特别排放限值要求。 - 项目对产生噪声设备通过基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。 - 本项目一般固体废物废包装材料（危废除外）、挤出注塑产生的边角料、不合格品暂存一般固废间内，定期外售相关物资回收部门，废反渗透膜由厂家回收。危险废物为检验废液及废物、试剂废包装、废润滑油、废润滑油桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭、废过滤棉分类收集至专用容器内密封，暂存于危废间内，分区存放，定期委托有资质单位外运处置。危废贮存间必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求，危废暂存间设置警示标志，严格做到防腐防渗的要求。 - 根据《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 - （公章） 经办人： 2024年10月24日